## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-10-09 10:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:41 | 0 | OFF | FALTA CA GENERAL DE ESTACIÓN - S. AUX. ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:41 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Automatismo Trafo 1 Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA SEÑALIZACIÓN TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA MANDO CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL REMOTO TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC GENERAL DE ESTACIÓN - SS.AA. ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC CARGADOR BATERIAS BARRA 1 ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR 1 ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Trafo 1 Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ Generales Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC PANEL REMOTO TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL RESTRINGIDA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 6 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | SUBTENSIÓN ¦ Generales Generales Alarmas Bancos Baterias 1 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | SUBTENSIÓN ¦ Generales Generales Alarmas SSAA 1 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generales Generador 1 Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Automatico | MODO AUTOMATICO ¦ Generales Automatismo Trafos Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Automatismo Trafos Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Automatismo Trafo 3 Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Automatismo Trafo 2 Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 6 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 1 | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del SCL | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del SCL | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del HMI | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del HMI | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Generales Señales Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA UPS COMUNICACIONES ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES CAZ (DISTRIB.) ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES CAZ ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC RTU ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA ONDA PORTADORA ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 30 kV ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Colonia | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Colonia | caz