## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Mercedes Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea N. Palmira Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radiales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Mercedes Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radiales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea N. Palmira Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 09:00 | 0 | Trifasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 09:00 | 0 | Trifasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 09:52 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales Fase S | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales Fase R | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Seccionador Barra Auxiliar | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas F2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas F1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas F1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Seccionador Linea | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales Fase T | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Acoplador 1 Alarmas F1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ZONA RESPALDO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑAL DE TELEPROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. FASES ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ZONA RESPALDO ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales Fase T | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales Fase S | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales Fase R | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Seccionador Barra Auxiliar | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑAL DE TELEPROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. FASES ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas F1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea Mercedes Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea Mercedes Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Generales Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Serv. Aux. 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Acoplador 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 2 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Radiales Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Radiales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea N. Palmira Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea N. Palmira Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Seccionador Linea | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea N. Palmira Alarmas F2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Trafo | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. DIF. RANGO RESTRINGIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Carros | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Carros | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F3 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 2 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINTENSIDAD ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ AUXILIAR DE CONTINUA - Q956 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ Generador Diesel 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA GENERADOR DIESEL ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Central Armada | EST. CENTRAL ALARMAS ARMADA ¦ Central Intr/Inc Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INCENDIO EN SALA COMUNICACIONES ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INTRUSOS EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | ON | INTRUSOS CERCA ELÉCTRICA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INCENDIO SALA DE TABLEROS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INCENDIO EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INCENDIO CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA ILUMINACIÓN PLAYA ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA EN PANEL PCA ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ AUXILIAR DE CONTINUA - Q957 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Tablero Unidad de control 3 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Tablero Unidad de control 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Tablero Unidad de control 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ - SS.AA. 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA TRAFO - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INT. ALIMENT. 2 GRAL. CA ABIERTO ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | INT. ALIMENT. 1 GRAL. CA ABIERTO ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | CC MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ AUXILIAR DE CONTINUA - Q956 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | CA MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del TUC 3 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del TUC 2 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del TUC 1 | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del SCL | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del SCL | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del HMI | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del HMI | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 30 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | CA MÁXIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. FASES ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Carros | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Resist. Neutro 2 Señales Seccionador de Neutro | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Resist. Neutro 1 Señales Seccionador de Neutro | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 2 Medida Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 2 Medida Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase T | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase S | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase R | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Seccionador de Neutro | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Carros | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Seccionador de Neutro | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Carros | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Seccionado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Carros | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 1 Medida Señales Seccionador Barra Principal | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 1 Medida Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Puesta a Tierra | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas de Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 11:22 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-09 16:51 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-09 16:52 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Mercedes Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea N. Palmira Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radiales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Mercedes Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea N. Palmira Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radiales Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Dolores | caz
2023-10-10 07:36 | 0 | Trifasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea N. Palmira Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 07:36 | 0 | Trifasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea Mercedes Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 08:40 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-10 08:40 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 08:40 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 08:40 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Dolores | caz
2023-10-10 08:40 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | scl
2023-10-10 08:40 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Dolores | scl
2023-10-10 08:40 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | caz
2023-10-10 08:40 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Dolores | caz
2023-10-10 09:00 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 09:00 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Dolores | caz
2023-10-10 09:00 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | scl
2023-10-10 09:00 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Dolores | caz