## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-10-09 10:52 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:41 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:41 | 0 | OFF | CA MÁXIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:41 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:41 | 0 | OFF | CA MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC Y/O CA MANDO CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Generales Trafo 1 Alarmas F3 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Trafo 1 Alarmas F3 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Trafo 1 Alarmas F2 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Generales Trafo 1 Alarmas F1 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Trafo 1 Alarmas F1 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Remoto | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES ACTIVADOS ¦ Generales Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Generales Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP.DIF. RANGO RESTRING. ¦ Generales Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Trafo 1 Señales Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DETECTOR COLAPSO DE BOLSA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA ENFRIAMIENTO Y/O EQ. MEDIDA TEMP. TRAFO ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC SMEC EN PANEL PCC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FUERA DE ESCALÓN CBC ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del HMI | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del HMI | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | UMBRAL MÍNIMO DE AGUA SUPERADO (INUNDACIÓN) ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | UMBRAL MÁXIMO DE AGUA SUPERADO (INUNDACIÓN) ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ¦ Generales Generales Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ Generales Generador 1 Señales Interruptor | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA GENERADOR DIESEL ¦ Generales Generador 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generales Generador 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Trafo 2 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Trafo 2 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Trafo 1 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | AUTOMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Trafo 1 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | Automatico | MODO AUTOMATICO ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Señales Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Señales Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Generales Automatismo 1 de Trafos (Regulación de Tensión) Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | BOMBA EN FUNCIONAMIENTO (INUNDACION) ¦ Generales Generales Señales Interruptor | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del SCL | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Generales Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ Generales - SS.AA. 1 Señales Interruptor | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 30 kV ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | SECUENCIA DE FASE INCORRECTA ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA EN PANEL PCA ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 1 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CA ILUMINACIÓN PLAYA ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | CC MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 4 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 4 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 1 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del TUC 1 | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Generales Alarmas Telecomunicaciones | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Generales Alarmas del SCL | Libertad | caz
2023-10-09 12:42 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Generales Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Libertad | caz