## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 5 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 7 - Celda 8 Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 CFL Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 CFL Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 CFL Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Arapey | caz
2023-09-18 06:40 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 06:40 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 06:40 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | scl
2023-09-18 06:40 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 06:40 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 06:41 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | scl
2023-09-18 06:41 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 06:41 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 06:41 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 06:41 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 11:11 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:11 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | FALTA CA TRAFO - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 11:46 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:46 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | scl
2023-09-18 11:47 | 1 | ON | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:47 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:47 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 11:47 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | caz
2023-09-18 11:47 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 11:47 | 1 | Manual | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 11:51 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | scl
2023-09-18 11:51 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 0 | OFF | FALTA CA TRAFO - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:51 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 11:56 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Arapey | caz
2023-09-18 11:56 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | caz
2023-09-18 11:56 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 11:56 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | caz
2023-09-18 11:56 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 12:41 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 12:41 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 12:52 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 12:52 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 12:52 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 12:52 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:41 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:41 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:41 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 13:42 | 1 | ON | FALTA CA TRAFO - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 13:42 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | scl
2023-09-18 13:42 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 1 | ON | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 13:42 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 13:42 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 1 | Manual | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:42 | 1 | Control Manual | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | caz
2023-09-18 13:44 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 13:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 13:44 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 13:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 13:47 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 13:48 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | scl
2023-09-18 13:48 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ARA.30.T2.13 - TRAFO 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:48 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 13:49 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | scl
2023-09-18 13:49 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | scl
2023-09-18 13:49 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:49 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Arapey | caz
2023-09-18 13:49 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Arapey | caz
2023-09-18 13:49 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 13:49 | 0 | OFF | FALTA CA TRAFO - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Arapey | caz
2023-09-18 14:09 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 14:09 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 14:43 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 14:43 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 14:52 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 14:52 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 14:52 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 14:52 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 14:59 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 14:59 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:05 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:05 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:05 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:05 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:05 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:05 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 4 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 4 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.08 - CONSTITUCIÓN | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 8 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 8 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 7 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 7 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | DISP. PROT. TRIFÁSICO ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.07 - T. ARAPEY | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 8 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 8 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:06 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:34 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:36 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:40 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:52 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:52 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:52 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:53 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:53 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:53 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:53 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:53 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 15:54 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:11 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 16:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:00 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:00 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:00 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:16 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:17 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:29 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:29 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:29 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:29 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:30 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | UC | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Señales Generales | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Señales Generales | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:31 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:32 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 8 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 17:32 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 8 Alarmas F1 | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:33 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:34 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:36 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:36 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:36 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:36 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:36 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:37 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:37 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:37 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:37 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:37 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:41 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:41 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:42 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:42 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:43 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:44 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 17:45 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:34 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:35 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:35 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:36 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:36 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:36 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:36 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:37 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:37 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:37 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:38 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:40 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:40 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:40 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:40 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:40 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:40 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:46 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 18:46 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:12 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:12 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:16 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:25 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:25 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:25 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:25 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:29 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:39 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 19:39 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 19:44 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 19:44 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 19:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 19:45 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.05 - B. BRUM | Arapey | caz
2023-09-18 19:45 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:45 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:45 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz
2023-09-18 19:45 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ARA.30.S.04 - LLUVERAS | Arapey | caz