## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Seccionador Trafo | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Seccionador Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Puesta a Tierra | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Reactor 3 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Seccionador Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 1 Seccionador Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LÍNEA ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Seccionador Linea | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 1 Seccionador Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Puesta a Tierra | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV PTB SS.AA.2 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Reactor 1 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Puesta a Tierra | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LÍNEA ¦ 30 kV PTB SS.AA.2 Señales Seccionador Linea | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV PTB SS.AA.2 Señales Puesta a Tierra | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Seccionador Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador de Barras Principales Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Seccionador Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Seccionador Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Reactor 2 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Seccionador Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Seccionador Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Puesta a Tierra | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Seccionador Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Seccionador Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Seccionador Trafo | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Seccionador Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Seccionador Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 3 Seccionador Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 3 Seccionador Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 2 Seccionador Tramo 2 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 2 Seccionador Tramo 2 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL SECCIONADOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Seccionador Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 08:12 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA ELECTRICA ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Generales Alarmas Panel Corriente Alterna | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA ELECTRICA ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 500 kV Trafo 1 Alarmas Interruptor Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas banco ZIG_ZAG | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA SWITCH ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA SWITCH ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas F2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | ACTUACION TERMICO MOTOR SECCIONADOR ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas del Seccionador de Trafo | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas del Seccionador de Trafo | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Interruptor Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Alarmas Interruptor Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Alarmas Interruptor Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 500 kV Línea 1 Brujas 500 Alarmas Interruptor Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 1 Interruptor Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Interruptor Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Interruptor Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Interruptor Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 2 Interruptor Tramo 2 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 3 Interruptor Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Interruptor Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Interruptor Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Interruptor Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | ACTUACION TERMICO MOTOR SECCIONADOR ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas banco ZIG_ZAG | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas banco ZIG_ZAG | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas banco ZIG_ZAG | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Fase R | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Fase S | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Fase T | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA SWITCH ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (MED.) ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 500 kV Trafo 2 Alarmas Interruptor Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 6 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (MED.) ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 6 Alarmas Etapa Exitación | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 5 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 4 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 4 Alarmas Etapa Exitación | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (MED.) ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FUSIBLE PROTECCIÓN ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (MED.) ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador de Barras Principales Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 5 Alarmas Etapa Exitación | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR 1 ¦ Generales - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 3 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Sistema RAS Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Sistema RAS Alarmas F92 - RAS | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 1 Alarmas Etapa Exitación | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Sistema RAS Alarmas F91 - RAS | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas del Seccionador de Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Generales Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MAX/MIN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 1 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 3 Alarmas Etapa Exitación | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | ANOMALÍA DE POSICIÓN ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 2 Alarmas Etapa Exitación | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 09:04 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 11 kV Generador 2 Alarmas F1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:11 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 1 Interruptor Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:11 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 1 Interruptor Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:11 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Interruptor Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:11 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Interruptor Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:16 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Interruptor Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:16 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Interruptor Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:16 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Interruptor Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:16 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Interruptor Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:16 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 2 Interruptor Tramo 2 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 3 Interruptor Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 3 Interruptor Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Interruptor Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Interruptor Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Interruptor Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Interruptor Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Interruptor Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:17 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Interruptor Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:25 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:25 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:25 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:25 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 10:42 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:02 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:03 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:03 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV PTB SS.AA.2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:34 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 11:35 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 12:33 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 12:34 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 12:39 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 12:39 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 12:39 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Reactor 3 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Acoplador de Barras Principales Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Seccionadora Trafo de Medida | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | MANDO EN POSICION LOCAL ¦ 30 kV Acoplador de Barras Principales Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | FALLA ELECTRICA ¦ 30 kV Acoplador de Barras Principales Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Seccionadora Trafo de Medida | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Seccionadora Trafo de Medida | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador de Barras Principales Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 14:56 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Señales Seccionador Barra Principal | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:28 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:28 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:28 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Reactor 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP.S1 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISP.S2 ¦ 30 kV Servicios Auxiliares 2 Alarmas Generales | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:29 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 3 Señales Interruptor | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Interruptor Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:30 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 1 Interruptor Tramo 3 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Interruptor Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:30 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 2 Interruptor Tramo 3 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:30 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Interruptor Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:30 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 3 Campo 3 Interruptor Tramo 3 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:31 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 2 Interruptor Tramo 2 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:31 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 3 Interruptor Tramo 2 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:31 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 3 Interruptor Tramo 1 Campo 3 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:31 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 2 Interruptor Tramo 1 Campo 2 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 15:31 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 1 Campo 1 Interruptor Tramo 1 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 18:28 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Interruptor Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz
2023-08-15 18:28 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 500 kV Tramo 2 Campo 1 Interruptor Tramo 2 Campo 1 | Punta del Tigre 500 kV | caz