## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tacuarembó B Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tacuarembó B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tacuarembó B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tacuarembó B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tacuarembó B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tacuarembó B Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Tacuarembo | caz
2023-10-20 02:55 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAC ¦ 150 kV Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Rivera | caz
2023-10-20 02:55 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAF ¦ 150 kV Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ¦ 150 kV Línea Rivera Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 06:00 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Rivera Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 06:00 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Rivera Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 06:00 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ¦ 150 kV Línea Rivera Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 06:00 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:00 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Rivera Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase T | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Seccionador Linea | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F1 Fase R | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F1 Fase S | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F1 Fase T | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Puesta a Tierra | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales Fase R | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales Fase S | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales Fase T | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Puesta a Tierra | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Linea 1 Artigas Señales Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F2 Fase R | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F2 Fase S | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F2 Fase T | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase S | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase T | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase R | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SUBTENSION ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Linea 1 Tacuarembo Señales Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Seccionador de Neutro | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Deshabilitado | SUBTENSIÓN ¦ 150 kV Barras Comando 90kV | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Deshabilitado | SUBTENSIÓN ¦ 150 kV Barras Comando 130kV | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase R | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase S | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Seccionador Linea | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase R | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase S | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase T | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:02 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-10-20 06:50 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-10-20 13:44 | 1 | ON | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Tacuarembo | scl
2023-10-20 13:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Tacuarembo | scl
2023-10-20 22:11 | 0 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 2 Señales Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | No | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | No | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:11 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Tacuarembo | scl
2023-10-20 22:11 | 0 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:12 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:12 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:12 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:12 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:12 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Tacuarembo | scl
2023-10-20 22:12 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:12 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Tacuarembo | caz
2023-10-20 22:13 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Tacuarembo | caz